| ООО "Лабораторно - Техническое Предприятие Калибр" |
| --- |
| Юридический/фактический адрес предприятия: |
| 454138, г.Челябинск, ул.Куйбышева, 69, кв. 64 |
| Тел/факс: 8 (351) 210-51-90 , Е-mail: ltpcaliber@mail.ru, 2105190@mail.ru |
| ИНН 7452106189, КПП 744801001, ОГРН 1127453000620 |
| Прайс-лист от 01.05.2022г. |
| Ситовое полотно из латунной, бронзовой, нержавеющей сетки. |
| (ГОСТ 3826-82, ГОСТ 6613-86, ТУ 14-4-16-917, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-1569-89) |
| Цены указаны с НДС Калибровка включена в стоимость изделия! |
| Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта. |
| Наименование | Розница цена, руб. |
| Сито д.120 (обечайка – оцинк.сталь; сетка – латунь /бронза; перф – оцинк.сталь) | 900 |
| Сито д.120 (обеч. – оцинк.ст.; сетка – нерж.) 0,026; 0,03 мм | 1 137 |
| Сито д.120 (обечайка – нерж.сталь; сетка – нержа /бронза; перф – оцинк.сталь) | 1 011 |
| Сито д.120 (обеч. – нерж.ст.; сетка – нерж.) 0,026; 0,03 мм | 1 293 |
| Сито д.200 (обечайка -оцинк.сталь; сетка бронза/латунь/нерж/перфорация – оцин.сталь) | 1 134 |
| Сито д.200 (обечайка -оцинк.ст./ щелевидная перф. – оцин.ст) | 1 359 |
| Сито д.200 (обечайка-нерж.сталь; сетка - нерж./ латунь/бронза/ перфорация – оцинк. | 1 308 |
| Сито д.200 (обечайка- оцинк. нерж.сталь; сетка - нерж. 0,026 мм; 0,03 мм | 1 860 |
| Сито д.200 (обечайка-нерж.сталь; квадр.перф. (ПКВ)– нерж.сталь) | 3 627 |
| Сито д.300 (обечайка -оцинк.сталь; сетка - бронза/латунь /нерж/ перфорация – оцинк.сталь) | 1 434 |
| Сито д.300 (обечайка -оцинк.сталь; сетка нерж. 0,026; 0,03 мм | 2 007 |
| Сито д.300 (обечайка-нерж.сталь; сетка - нерж./латунь/бронза/ перфорация – оцинк.сталь) | 1 626 |
| Сито д.300 (обечайка-нерж.сталь; сетка - нерж. 0,026; 0,03 | 2 172 |
| Сито д.300 (обечайка-нерж.сталь; квадр. перф. ( ПКВ) – нерж.сталь) | 4 122 |
| Сито КСВ д.120 (обечайка-оцинк.сталь; латунная сетка) + поддон/крышка | 1 602 |
| Сито КСВ д.120 (обечайка-нерж.сталь; нерж сетка) + поддон/крышка | 2 157 |
| Сито КСВ д.120 (обечайка-оцинк.сталь; нерж сетка) + поддон/крышка | 1 791 |
| Сито СГ д.200 (обечайка-оцинк.сталь; латунная сетка) | 1 134 |
| Сито СГ д.300 (обечайка-оцинк.сталь; латунная сетка) | 1 431 |
| Сито СЦ д.300 (обечайка-оцинк.сталь; латунь сетка) | 1 431 |
| Сито СЦ д.300 (обечайка-нерж.сталь; нерж сетка) | 1 551 |
| Поддон / крышка д.120 (оцинк.сталь) | 504 |
| Поддон / крышка д.200 (оцинк.сталь) | 591 |
| Поддон / крышка д.300 (оцинк.сталь) | 651 |
| Поддон / крышка д.120 (нерж.сталь) | 537 |
| Поддон / крышка д.200 (нерж.сталь) | 675 |
| Поддон / крышка д.300 (нерж.сталь) | 807 |
| Ванна с гидрозатвором ВГЗ - для хранения образцов Размеры 400х380х120 | 4 080 |
| Ванна с гидрозатвором ВГЗ - для хранения образцов Размеры 400х460х200 | 6 438 |
| Ванна с гидрозатвором ВГЗ - для хранения образцов Размеры 400х460х300 | 7 344 |
| Воронка ЛОВ - для определения насыпного веса песка по ГОСТ 9758-86 | 3 165 |
| Противень оцин. ст./нерж.ст | 1176 / 1302 |
| Сосуды мерные МП 1л оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 651 / 933 |
| Сосуды мерные МП 2л оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 717 / 987 |
| Сосуды мерные МП 3л оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 822 / 1098 |
| Сосуды мерные МП 4л оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 933 / 1236 |
| Сосуды мерные МП 5л оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 960 / 1 314 |
| Сосуды мерные МП 5л с ручками оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 1056 / 1 443 |
| Сосуды мерные МП 10л оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 1518 / 1650 |
| Сосуды мерные МП 10л с ручками оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 1650 / 1782 |
| Сосуды мерные МП 20л с ручками, оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 2727 / 3579 |
| Сосуды мерные МП 50л с ручками, оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 3525 / 4080 |
| Сосуды мерные МП (ком-т 1,2,5,10л), оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 2475 / 4131 |
| Сосуды мерные МП (ком-т 5,10,20,50л), оцинк.сталь / нерж.ст ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 7650 / 9921 |
| Сосуд цилиндрический с метками на 5,10 л. оцинк.сталь ГОСТ 8269.0, 8735, 9758 | 2 391 |
| Сосуд КП-306 для отмучивания песка по ГОСТ8735-88 | 1 527 |
| Сосуд КП-305 для отмучивания щебня по ГОСТ 8269.0-97 | 1 782 |
| Лист опорный 700х700мм | 1 014 |
| Сосуд с трубкой по ГОСТ 12730.1 | 3 030 |
| Воронка для опр. плотности грунтов замещением объема (метод лунки). оцинк. сталь | 2 703 |
| Сосуд стальной цилиндр СЦ-113 (плотность раствор. смеси по ГОСТ 5802-86) | 1 650 |
| Коробка КХОЗ 2,5 (210х150х105); 3,5 л (220х160х127) | 747/846 |
| Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка) 2 сита |
| Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь | 3 273 |
| Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, бронза | 3 717 |
| Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь, бронза | 4 530 |
| Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь, бронза | 4 746 |
| Комплект сит для песка КСИ (№ 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5 мм; поддон; крышка) 6 сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 7 785 |
| Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 9 111 |
| Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 9 255 |
| Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 10 983 |
| Комплект сит для песка и щебня КСИ (№ 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм; поддон; крышка) 9 сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 12 906 |
| Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 15 471 |
| Комплект сит КП-109 для песка и щебня (№ 0,16; 0,315; 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15 ; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70 мм; поддон; крышка) 19 сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст | 27 549 |
| Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 31 251 |
| Комплект сит КП-109/1 для песка и щебня (№ 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70 мм; |
| поддон; крышка) 22 сита |
| Исполнение 1: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 32 154 |
| Исполнение 2: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 36 312 |
| Комплект сит КП-131 для грунтов (№ 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 мм; поддон; крышка) 7 сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 7 230 |
| Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь. | 8 214 |
| Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 8 934 |
| Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 10 998 |
| Исполнение 5: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 11 334 |
| Исполнение 6: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 12 543 |
| Комплект сит ЛО-251 для цемента, мин. порошка (№ 0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25 мм; поддон; крышка) 7 сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь | 7 230 |
| Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь | 8 214 |
| Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь | 8 934 |
| Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.сталь | 10 998 |
| Комплект сит ЛО-251/1 для а/бетона (№ 0,05; 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10;15; 20; 40 мм; поддон; крышка) 11 сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 13 590 |
| Исполнение 2: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 15 891 |
| Исполнение 3: Обечайка d=300мм, h=75 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 17 001 |

| Исполнение 4: Обечайка d=300мм, h=75 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 18 777 |
| --- | --- |
| Комплект сит СП для почвы (№ 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10 мм; поддон; крышка) 8сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 8 061 |
| Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 9 231 |
| Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 10 242 |
| Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 11 763 |
| Комплект сит СП для почвы (№ 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7,5; 10 мм; поддон; крышка) 9сит |
| Исполнение 1: Обечайка d=120мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 9 084 |
| Исполнение 2: Обечайка d=120мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 10 236 |
| Исполнение 3: Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь; перфолист–оцинк.ст. | 11 340 |
| Исполнение 4: Обечайка d=200мм, h=50 мм – нерж.сталь; сетка, перфолист – оцинк.сталь | 13 134 |
| Комплект сит для почвы (к полевой лаборатории Литвинова) (№ 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2; поддон; крышка) 5 сит |
| Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь | 5 283 |
| Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж.ст. | 6 279 |
| Комплект сит для почвы (к полевой лаборатории Литвинова) (№0,25; 0,5; 1,0; 2; поддон; крышка) 4 сита |
| Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь | 4 605 |
| Исполнение: Обечайка d=100мм, h=38 мм – нерж.сталь; сетка – нерж. | 5 061 |

Приложение №1.

Таблица №1 – нормируемые типоразмеры обечайки сит.

| Обечайка | Диаметр просеивающей поверхности | Высота обечайки, Н |
| --- | --- | --- |
| Форма | Номинальные размеры D | минимальная | максимальная |  |
| Круглая | 120 200 300 | 110 185 275 | 120 200 300 | 38 50 75 |

Материал обечайки:     ─ сталь оцинкованная;    ─ сталь нержавеющая.

Таблица №2 – параметры ситового обозначения и размеры.

| Ситовое полотно из латунной, бронзовой, нержавеющей сетки. (ГОСТ 3826-82, ГОСТ 6613-86, ТУ 14-4-16-917, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-1569-89) |
| --- |
| Ячейки, мм | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,056 | 0,063 | 0,064 | 0,071 | 0,08 | 0,09 | 0,094 |
| Варианты материала | Б, Н | Б | Б | Б, Н | Б, Н | Н | Л,Н | Н,Л | Л,Н | Н |
| Ячейки, мм | 0,1 | 0,125 | 0,14 | 0,16 |  | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,355 | 0,4 |
| Варианты материала | Л,Н | Л, Н | Л,Н | Л,Н |  | Л,Н | Л,Н | Л,Н | Л | Н |
| Ячейки, мм | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,25 | 1,4 |
| Варианты материала | Л,Н | Л,Н | Л | Л,Н | Л,Н | Л,Н | Л,Н | Л,Н | Л,Н | Н |
| Ячейки, мм | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| Варианты материала | Л,Н | Н | Л, Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |

| СН ─ сетка из нержав. стали; СЛ ─латунная сетка | СБ ─ бронзовая сетка; СМ – медная сетка |
| --- | --- |

Таблица №3 – параметры пробивного обозначения и размеры.

| Наименование размера | Значение |
| --- | --- |
| Перфорированное полотно с круглыми отверстиями (оцинкованная сталь) |
| Диаметр отверстия | 1,0; 1,1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 12,5; 13,0; 14,0; 15,0; 17,5; 20,0; 22,5; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0; 55,0; 60,0; 70,0; 80,0; 87,5; 90,0; 100,0; 110,0; 120,0. |